Спецификация

|  | S | M | L | Возможность регулировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост | 145~165 см | 150~170 см | 165~185 см | ― |
| Длина бедра | 35.0~39.см | 36.5~41.0 см | 39.5~44.0 см | 4 х 1.5 см |
| Длина голени | 33.0~40.5см | 34.5~42.0 см | 37.5~45.0 см | 6 х 1.5 см |
| Размер обуви | 22~28 см |
|  | M | W |
| Ширина в бёдрах | 31.0~35.0 см | 37.0~42.0 см |
| Степень подвижности | Бедренный сустав: радиус действия 20°, изгиб 120° Коленный сустав: радиус действия 6°, изгиб 120° |
| Вес | Приблизительно 12кг (без батареи) |
| Время работы | Около 1 часа (стандартное время), но зависит от условий эксплуатации |
| Условия эксплуатации | Температура: 5°C~35°C Влажность: <75% (не допускать образование конденсата) |
| Батарея | Батарея литиевых аккумуляторов |